建设项目工程竣工环境保护“三同时”验收登记表

| 建 设 项 目 | 项目名称 | 欧艾森（天津）石油机械设备有限公司项目 | 建设地点 | 天津经济技术开发区睦宁路49号 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 行业类别 | 石化及其他工业专用设备制造业03362 | 建设性质 | □新 建 □√改 扩 建 □技 术 改 造 |
|  | 设计生产能力 | 设计生产能力为年维修、 制造钻井接头100件 | 建设项目开工日期 | 2011年11月 | 实际生产能力 | 现阶段实际年维修、制造钻井接头100件 | 投入试运行日期 | 2011年12月 |
|  | 投资总概算 | 500万元 | 环保投资总概算（万元） | 7万元 | 所占比例 | 1.4% |
|  | 环评审批部门 | 天津经济技术开发区环境保护局 | 批准文号 | 津开环评 [2011]151号 | 批准时间 | 2011年11月15日 |
|  | 初步设计审批部门 |  | 批准文号 |  | 批准时间 |  |
|  | 环保验收审批部门 | 天津经济技术开发区环境保护局 | 批准文号 |  | 批准时间 |  |
|  | 环保设施设计单位 | / | 环保设施施工单位 | / | 环保设施监测单位 | 天津经济技术开发区环境保护监测站 天津津滨华测产品检测中心有限公司 （协作单位） |
|  | 实际总投资 | 503万元 | 实际环保投资（万元） | 5.3万元 | 所占比例（%） | 1.1% |
|  | 废水治理（万元） | / | 废气治理（万元） | / | 噪声治理（万元） | 0.5 | 固废治理（万元） | 0.8 | 绿化及生态（万元） | / | 其它（万元） | 4 |
|  | 新增废水处理设施能力 | t/d | 新增废气处理设施能力 | Nm3/H | 年平均工作时 | 2000h |
| 建设单位 | 欧艾森（天津） 石油机械设备有限公司 | 邮政编码 | 300457 | 联系电话 | 18202649378 | 环评单位 | 机械工业第四设计研究院 |
| 污染物排放达标与总量控制（工业建设项目详填） | 污染物 | 原有排 放量 (1) | 本期工程实际排 放浓度 (2) | 本期工程允许排 放浓度 (3) | 本期工程产生量 (4) | 本期工程自身削减量 (5) | 本期工程实际排 放量 (6) | 本期工程核定排 放总量 (7) | 本期工程“以新带老”削减量 (8) | 全厂实际排放总量 (9) | 全厂核定排放总量 (10) | 区域平衡替代削减量 (11) | 排放增减量 (12) |
|  | 废水 | / | / | / | 0.036 | 0 | 0.036 | 0.036 | 0 | 0.036 | 0.036 | 0 | +0.036 |
|  | 化学需氧量 | / | 126 | 500 | 0.045 | 0 | 0.045 | 0.144 | 0 | 0.045 | 0.144 | 0.023 | +0.022 |
|  | 氨 氮 | / | 13.8 | 35 | 0.005 | 0 | 0.005 | 0.009 | 0 | 0.005 | 0.009 | 0 | +0.005 |
|  | 颗粒物 | / | 1.9~11.3 | 120 | 0.00496 | 0 | 0.00496 | 0.0795 | 0 | 0.00496 | 0.0795 | 0 | +0.00496 |
|  | 工 业 固 体 废 物 | 0 | / | / | 0.00091 | 0.00091 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 以下空白o |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |