建设项目竣工环境保护

验收监测表
华测深验字[2017]第0210号
项目名称：深圳市盐田区长龙汽车维修中心迁建项目
建设单位：深圳市盐田区长龙汽车维修中心

华测检测认证集团股份有限公司

二零一七年五月

	承  担  单  位：
	华测检测认证集团股份有限公司

	
	

	
	

	项 目 负 责 人：
	

	报告编写：
	

	审    核    人：
	

	参  加  人  员：
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	华测检测认证集团股份有限公司

监测委托受理电话：0755-33682667

报告质量投诉电话：0755-33683986，33682778

传真：0755-33683385

邮政编码：518101 
联系地址：深圳市宝安区70区鸿威工业园F栋


表一

	建设项目名称
	深圳市盐田区长龙汽车维修中心迁建项目

	建设单位名称
	深圳市盐田区长龙汽车维修中心

	项目地点
	深圳市盐田区沙头角海景路东1号山水仓库一楼西区

	建设项目性质
	新建         改扩建         技改           迁建√       (划√)

	主要产品名称
	汽车维修、汽车美容服务

	设计生产能力
	汽车维修3500 辆次/年、汽车美容服务2000 辆次/年

	实际生产能力
	汽车维修3500 辆次/年、汽车美容服务2000 辆次/年

	环评时间
	2014年04月
	开工日期
	/

	试生产

批准时间
	/
	现场监测时间
	2017年4月12-13日

	环评报告表

审批部门
	深圳市盐田区环境保护与水务局
	环评报告表

编制单位
	广州国寰环保科技发

展有限公司

	环保设施

设计单位
	深圳市鑫鑫汽修设备有限公司
	环保设施

施工单位
	深圳市鑫鑫汽修设备有限公司

	投资总概算
	30万元
	环保投资总概算
	6万元
	比例
	20%

	实际总概算
	30万元
	环保总投资
	6万元
	比例
	20%

	验收监测依据
	1、中华人民共和国国务院令第253 号《建设项目环境保护管理条例》，1998年11月29日；

2、原国家环保总局令第13号《建设项目竣工环境保护验收管理办法》，2001年12月27日；

3、中华人民共和国主席令，第九号，《中华人民共和国环境保护法》，2015年1月1日；

4、广州国寰环保科技发展有限公司《深圳市盐田区长龙汽车维修中心迁建项目环境影响报告表》，2014年4月15日；

5、深圳市盐田区环境保护与水务局《深圳市盐田区环境保护和水务局建设项目环境影响审查批复》（深盐环批[2014]80044号）审批意见，2014年7月2日。


续表一

	验收监测标准

标号、级别
	水污染物排放总量监测技术规范（HJ/T 92-2002）

地表水和污水监测技术规范（HJ/T 91-2002）

水质样品的保存和管理技术规定（HJ 493-2009）

固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法（GB16157-1996）

工业企业厂界环境噪声排放标准（GB 12348-2008）

	验收制定标准

标号、级别
	1、水污染物：项目产生的废水主要为生活污水和生产废水。生活污水经过化粪池预处理后，经污水管网送入盐田污水处理厂处理，排放执行广东省地方标准《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）第二时段三级标准。项目生产废水为洗车废水，设置集水地沟和隔油沉淀池处理达标后排入市政管网，排放执行水执行《汽车维修业水污染物排放标准》（GB26877-2011）新建企业水污染物排放浓度限值。标准值如下表：

单位：mg/L（pH值除外）

项目

广东省地方标准《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）第二时段三级标准
《汽车维修业水污染物排放标准》（GB26877-2011）新建企业水污染物排放限值
pH

6~9
6~9
悬浮物

400

100

化学需氧量

500
300
氨氮

/
/
阴离子表面活性剂

20

10

石油类

20

10

2、大气污染物：项目废气主要为喷漆有机废气。废气经净化处理后，排放执行广东省地方标准《汽车维修行业喷漆涂料及排放废气中挥发性有机物含量限值》（SZJG 50-2015）。标准值如下表：




续表一

	验收制定标准

标号、级别
	污染物名称

《汽车维修行业喷漆涂料及排放废气中挥发性有机物含量限值》（SZJG 50-2015）

排气筒排放浓度限值（mg/m3）
最高允许排放速率（15m）（kg/h）
苯
1
0.01
甲苯
/

/

二甲苯
/
/

甲苯和二甲苯
18

0.20
三甲苯

/

/
苯系物

/

/

总VOCs
75

0.84

3、噪声：本项目噪声主要为设备运行、汽车维修、钣金作业噪声。项目噪声排放执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）3类标准，昼间≤65dB(A)，夜间≤55dB(A)。




续表一

	工程基本情况
	1、项目情况
     深圳市盐田区长龙汽车维修中心（以下简称项目）于2009年7月获得原深圳市盐田区环境保护局同意，在深圳市盐田区沙头角向园路1-2 号梧桐山隧道口北侧1#厂房第一层建设，按申报的方式从事汽车维修、汽车美容服务。

    因发展需要，项目迁址于深圳市盐田区沙头角海景路东1号山水仓库一楼西区，迁建后项目经营范围、设备、劳动定员保持不变，依然从事汽车维修、汽车美容服务（包括汽车机电维修、钣金、喷漆以及洗车美容服务），租赁场所建筑面积1000 平方米，汽车维修3500 辆次/年、汽车美容服务2000 辆次/年。

项目地理位置及周边环境现状
项目位于深圳市盐田区沙头角海景路东1 号山水仓库一楼西区。项目所在建筑共4 层，项目位于1楼，2楼以上为物流公司仓库。项目所在建筑的东面临军需仓库，南为停车场，东南面隔道路距离项目40米外为盐田消防大队，南面50米以外为东部海域，西面为空地、海山东三街，隔海山东三街距离项目约50米外为滨海花园小区，北面为集装箱堆场圳市盐田区盐田街道北山工业区1栋5楼。

项目建设内容

主体工程及产品方案

主体工程及产品方案

序号

工程名称

产品名称

环评设计能力

实际能力

1

汽车维修

汽车维修服务（整车维修，包括机电维修、钣金、喷漆等）
3500 辆次/年
3500 辆次/年
2

汽车美容

汽车清洗美容

服务
2000 辆次/年
2000 辆次/年
项目建设内容




续表一

	工程基本情况
	项目建设内容
类别

序号

项目名称

环评设计建设规模

实际建设规模

主体工程
1

洗车房

约80m2
约80m2
2

汽车维修间

约700m2
约700m2
3

烤漆房

约30m2
约30m2
4

空压机房

约5m2
约5m2
办公以及生活设施
1

办公、客户休息室

约80m2
约80m2
2

职工活动室

约85m2
约85m2
3

卫生间

约10m2
约10m2
4、项目主要原、辅材料及能源消耗

原、辅料消耗一览表

类别

名称

重要组分、规格

环评设计年耗量

实际年

耗量

来源

储运方式

原料
汽车配件
——
若干
若干
外购
货车运输
车蜡用品
——
20kg
20kg
外购
机油
——
100L
100L
外购
水性油漆
水性聚氨酯
120kg
120kg
外购
焊料
——
10kg
10kg
外购
原子灰
——
30kg
30kg
外购
氩气
惰性气体
30kg
30kg
外购
能源与资源消耗一览表

名称

环评设计迁建后年耗量

实际迁建后年耗量
来源

新鲜水

工业用水

105吨

105吨
市政供给

生活用水

350吨

350吨

电

2万度

2万度




续表一

	工程基本情况
	5、项目主要设备

主要设备一览表
类型

序号

名称

环评设计

数量

实际

数量

备注

生产

1

举升机
4台
4台
——
2

烤漆房
1间
1间
安装废气处理装置
3

四轮定位仪
1台
1台
——
4

氩弧焊机
1台
1台
——
5

轮胎拆装机
1台
1台
——
6

冷媒检漏仪
1台
1台
——
7

磨灰机
2台
2台
——
8

维修工具
1批
1批
包括螺丝刀、扳手、钳子等
9

洗车机
2台
2台
安装隔油沉沙池
辅助
1
空压机
1台
1台
专用设备房
环保
1
烤漆废气处

理装置
1 套
1 套
过滤棉净化、排风装置
2
洗车废水处

理装置
1 套
1 套
隔油沉沙池
6、公用工程
洗车用水和员工日常生活用水来自市政供水。洗车废水经隔油沉淀处理后排入市政污水管网；生活污水经化粪池处理后接入市政污水管网，排向盐田污水处理厂。

经营所需的电源由市政供电，不设备用发电机。

项目没有供热系统；不存在需使用蒸汽的生产工序。

7、劳动定员及工作制度
本项目劳动定员20 人。员工均在厂区外食宿。

工作制度：一日一班制，每天工作10 小时（早8 点~晚6 点），7 天/周，全年工作350 天。




续表一

	营运期环境影响评价结论
	1、水环境影响分析

1）洗车废水：根据工程分析可知，项目每日洗车总用水量约1.0t/d。根据项目提供资料和现场调查，目前项目处于调试运行阶段，项目洗车区设计安装集水地沟和隔油沉淀池。建议项目正式投产前安装循环节水系统，洗车用水重复利用率达到70%以上，30%的废水进入隔油沉淀池（即0.3 吨/天），经隔油沉淀处理达到《汽车维修业水污染物排放标准》（GB26877-2011）新建企业水污染物排放浓度限值后排入市政污水管，进入盐田污水处理厂处理，对区域水环境的影响可以接受。项目洗车房循环用水流程示意图如图7-1 所示：

[image: image1.png]v
v

W R bR platgo— HKe

l EER
JKEIEC [ #kihe [ FHRIEK

71 BEEEHEARARERERE





生活污水：项目员工生活污水排放量约0.9t/d，合315t/a，主要污染因子为COD、BOD5、SS、氨氮等。生活污水一般呈碱性，pH 约为7.2～7.8。由此构成的生活污水外观就是一种浑浊、黄绿以至黑色、带有腐臭气味的污水。该污水若直接进入受纳水体，则对该区域水质有一定影响。

    本项目所在区域属于盐田污水处理厂的服务范围，生活污水经建筑物配套化粪池进行预处理达到广东省地方标准《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）第二时段三级标准后，进入海景二路污水管网，最终进入盐田污水处理厂深度处理。

因此，项目产生的生活污水对区域地表水体造成的影响较小。

    2、大气环境影响分析

    1) 烤漆废气：

    项目喷漆工艺使用水性漆，喷漆废气中TVOC 年产生量为1.2mg/m3
；3.6kg/a，产生速率为0.006kg/h。根据现场调查结果，项目喷漆房安装排风装置，经排气管道引至车间外高空排放，排气管高度为15 米。




续表一

	营运期环境影响评价结论
	根据《深圳市大气环境质量提升计划》要求，修车行业的喷涂废气必须进行治理，处理效率需要达到90%以上。因此，项目喷漆工艺应采取必要的废气治理措施。建议项目烤漆房安装废气治理工程，采取活性炭吸附法，设计治理风量为50003/h，治理效率达到90%以上。则本项目喷漆废气处理后，TVOC 排放速率进一步降低，可以达到广东省地方标准《大气污染物排放限值》第二时段二级标准，对周围环境的影响较小。

2) 汽车尾气

车辆维修调试和检验各机件运行是否正常，此过程中需要室内热启动车辆，产生汽车尾气，主要污染物：HC、CO、NOX，产生量较小。建议项目安装排气扇，加强车间通风，则该废气对周围大气的影响可以接受。

3) 焊接烟气

项目采用氩弧焊工艺。焊接烟气中有毒有害气体的成份主要为CO、CO2、O3、NOX、CH4 等，其中以CO 所占的比例最大。

焊接废气为无组织排放，项目废气产生量较少，车间通风条件好，少量废气可及时排出室外稀释扩散，外排废气较少，浓度低，对室内外空气质量影响较小。

经采取以上措施后，项目废气对周围大气环境影响甚微。

3、声环境影响分析

项目主要噪声源为空压机（1 台）、氩弧焊机（1 台）等设备运行时产生的噪声以及钣金作业、其它维修作业产生的噪声，噪声值具体见表5-2。

考虑上述设备同时运行，采取声源叠加模式将各设备噪声相互叠加成一个“合成等效”声源，然后按点声源距离衰减模式预测该项目噪声对外界声环境的影响。

经计算，项目厂房“合成等效”声源为88.8dB(A)，经厂房隔声和5m距离衰减，至厂界降为59.8dB(A)；至厂界外9米噪声值为54.7dB（A）。即项目运营期产生噪声经墙体/挡板的遮挡阻隔和空间距离的自然衰减，昼间在距离项目厂界处，夜间在厂界外大于4 米处，噪声即可以达到《工业企



续表一

	营运期环境影响评价结论
	业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准要求。

项目无夜间运营，故无夜间噪声污染问题。

依据项目设计分析，建设方设有专用的空压机房，高噪声的钣金作业等置于项目北侧，该项目北侧车间墙体未设门窗，隔声效果良好，北侧厂界外与集装箱堆场之间有10 米宽空地，没有环境敏感点。且严格控制作业时间，不在夜间运营。则项目厂界噪声在墙体隔声、距离衰减后，满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3 类标准要求，不会对周边环境及群众产生扰民现象。

经上述措施处理后，项目产生的噪声对周围环境及环境敏感点产生的影响很小。

4、固体废物影响分析

1）生活垃圾：项目生活垃圾产生量为7.0t/a，分类收集后由环卫部门统一运往垃圾处理场作无害化处理，不会对周围环境造成不良影响。

2）一般工业废物：主要为废零配件、废金属渣，均为可回收再用资源型废物，产生量约为18t/a，交业内回收单位进行回收利用，不会对周围环境造成不良影响。

3）危险废物：项目汽车维修及设备保养时产生的废机油、含油废抹布，喷漆时产生的废油漆/油漆罐、活性炭等属于危险废物，产生量为1.0 吨/年。

根据“深圳市经济特区实施《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》”规定，各类危险废物应有专人管理，定点集中收集，持《危险废物转移联单》统一交由具有法定处理资格的专业机构进行处理，而不得混入一般废物或任意倾倒。

以上废物的处置应严格按《广东省固体废物污染环境防治条例》中的有关规定进行，各工业固体废物临时堆放场均应按照《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）的要求规范建设和维护使用。为防止发生意外事故，危险废物的转移需遵守《广东省危险废物转移报告联单管理暂行规定》和《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001


续表一

	营运期环境影响评价结论
	目前，项目与深圳市东江环保股份有限公司签订《废物处理处置及工业服务合同》，对项目所产生的危险废物进行定期收运处理。

综上所述，项目产生的固体废物通过以上措施处理后，可以得到及时、妥善的处理和处置，不会对周围环境产生大的污染影响。

5、油污染分析

本项目在汽车维护、保养过程中产生一定量的废机油等，若不妥善使用、保存，将会对环境产生一定影响，该项目应按照《深圳市环境保护局防治油污染管理办法》的要求防止油污污染。

6、生态影响分析：

该项目选址位于已建成的建筑物内，不在深圳市基本生态控制线内，项目不存在生态环境影响。

7、环境管理简要分析

环境管理工作应根据国家有关法律法规及地方环保部门的要求，建立一套“环境污染控制管理方案”，并利用其中的“运行控制程序”进行严格管理，把对周围环境造成的污染影响降至最低，逐步开展ISO14000 环境管理体系认证和清洁生产审核。


续表一

	环评结论和建议
	1、项目概况

深圳市盐田区长龙汽车维修中心成立于2009 年7 月获得原深圳市盐田区环境保护局同意，在深圳市盐田区沙头角向园路1-2 号梧桐山隧道口北侧1#厂房第一层建设，按申报的方式从事汽车维修、汽车美容服务。

因发展需要，项目迁址于深圳市盐田区沙头角海景路东1 号山水仓库一楼西区，迁建后项目经营范围保持不变，依然从事汽车维修、汽车美容服务（包括汽车机电维修、钣金、喷漆以及洗车美容服务），租赁建筑面积1000 平方米，劳动定员20人。目前，项目已迁建完毕，于2014 年1 月投入试运行。现申请办理环保审批手续。

2、环境现状结论

评价区地表水东部近岸海域海水水质良好，达到国家海水水质GB3097-1997第三类标准。

评价区大气环境质量符合《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准，大气环境质量状况良好。

评价区声环境质量符合《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的3 类标准，区域声环境质量现状良好。

3、项目营运期环境影响评价结论

1）水环境影响结论

洗车废水：项目每日洗车用水量约1.0t/d，目前项目处于调试运行阶段，项目洗车区设计安装集水地沟和隔油沉淀池。建议项目正式投产前安装循环节水系统，洗车用水重复利用率达到70%以上，30%的废水进入隔油沉淀池（即0.3 吨/天），经隔油沉淀处理达到《汽车维修业水污染物排放标准》（GB26877-2011）新建企业水污染物排放浓度限值后排入市政污水管，进入盐田污水处理厂处理，对区域水环境的影响可以接受。

生活污水：项目员工生活污水排放量约0.9t/d，合315t/a，主要污染因子为COD、BOD5、SS、氨氮等。

    本项目所在区域属于盐田污水处理厂的服务范围，生活污水经化粪池进行预处理达到广东省地方标准《水污染物排放限值》(DB44/26-2001)第




续表一

	环评结论和建议
	二时段三级标准后，进入海景二路污水管网，最终进入盐田污水处理厂深度处理。

2）大气环境影响分析结论

烤漆废气：项目喷漆工艺使用水性漆，喷漆废气中TVOC 年产生量为1.2mg/m3；3.6kg/a，产生速率为0.006kg/h。根据现场调查结果，项目喷漆房安装排风装置，经排气管道引至车间外高空排放，排气管高度为15 米。

根据《深圳市大气环境质量提升计划》要求，修车行业的喷涂废气必须进行治理，处理效率需要达到90%以上。因此，项目喷漆工艺应采取必要的废气治理措施。建议项目烤漆房安装废气治理工程，采取活性炭吸附法，设计治理风量为5000m3/h，治理效率达到90%以上。则本项目喷漆废气处理后，TVOC 排放速率进一步降低，可以达到广东省地方标准《大气污染物排放限值》第二时段二级标准，对周围环境的影响较小。

建议项目加强烤漆房废气处理系统维护管理，每3个月定期更换活性炭，该类废物应做为危险废物处理。

汽车尾气：车辆维修调试和检验各机件运行是否正常，此过程中需要室内热启动车辆，产生汽车尾气，主要污染物：HC、CO、NOX，产生量较小，对周围大气的影响可以接受。

焊接烟气：项目采用氩弧焊工艺。焊接烟气中有毒有害气体的成份主要为CO、CO2、O3、NOX、CH4 等，其中以CO 所占的比例最大。

焊接废气为无组织排放，项目废气产生量较少，车间通风条件好，少量废气可及时排出室外稀释扩散，外排废气较少，浓度低，对室内外空气质量影响较小。

建议加强维修车间、焊接作业区通风，确保室内空气清新。

3）声环境影响结论

项目主要噪声源为空压机、氩弧焊机等设备运行时产生的噪声以及钣金作业、其它维修作业产生的噪声，噪声范围约为65-85dB（A）。

依据项目设计分析，建设方设有专用的空压机房，高噪声的钣金作业等置于项目北侧，该项目北侧车间墙体未设门窗，隔声效果良好，北侧厂界外与集装箱堆场之间有10 米宽空地，没有环境敏感点。且严格控制作


续表一

	环评结论和建议
	业时间，不在夜间运营。则项目厂界噪声在墙体隔声、距离衰减后，满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准要求，不会对周边环境及群众产生扰民现象。

    经上述措施处理后，项目噪声对周围声环境及环境敏感点产生的影响很小。

    4）固体废物影响结论

    生活垃圾：项目所在区域市政设施完善，生活垃圾已由环卫部门统一收集处理，不会对周围环境造成不良影响。

    一般工业废物：主要为废零配件、废金属渣，已交业内回收单位进行回收利用。

    危险废物：该项目运营期间的主要危险废物有废机油、含油废抹布、废油漆/油漆罐、活性炭等。建议交由具有法定处理资格的专业机构进行处理，而不得混入一般废物或任意倾倒。

    5）油污染分析结论

本项目在汽车维修保养过程中使用一定量的矿物油，该项目在运营过程中应按照《深圳市环境保护局防治油污染管理办法》的要求防止油污污染。

4、项目选址合理性与相关政策的符合性结论

1）产业政策符合性分析

项目从事汽车维修和清洁美容，经检索《产业结构调整指导目录》（2011 年本，2013 年修订）、《深圳市产业结构调整优化和产业导向目录》（2009 年修订）可知，项目不属于上述目录所列的鼓励类、限制类和禁止（淘汰）类项目，属允许类项目。因此，项目符合国家及地方产业政策要求。

与《深圳经济特区服务行业环境保护管理办法》（深圳市人民政府令 第109号）的相符性分析项目所在建筑物不属于《深圳经济特区服务行业环境保护管理办法》（深圳市人民政府令 第109 号）文件规定的禁止限制区域。因此，本项目建设符合《深圳经济特区服务行业环境保护管理办


续表一

	环评结论和建议
	法》。

3）与《深圳市大气环境质量提升计划》的相符性分析

项目喷漆工序全部使用水性漆；烤漆房安装废气治理工程，治理效率达到90%以上。因此，本项目建设符合《深圳市大气环境质量提升计划》。

4）选址符合城市总体规划符合性分析

根据《深圳市城市总体规划（2010-2020）－建设用地布局规划图》，项目选址属对外交通用地，项目选址与城市规划不相符。根据该栋房屋提供的租赁合同及现场勘查显示，该栋房屋属于商业用途。因此，项目可于近期建设，如遇城市发展需要，则应按国家有关规定搬迁。

该项目选址不属于深圳市基本生态控制线范围内。

项目地处非水源保护区，项目生活污水排入市政污水管网进入盐田污水处理厂处理，与《深圳经济特区饮用水源保护条例》的有关规定没有冲突。

5、清洁生产与循环经济结论

该项目主要从事汽车维修和清洁美容，建设单位应禁止使用采用CFC11 发泡的汽车内饰材料，禁止使用R-11、R-12、R-502 等CFCs 类制冷剂，并经常对汽车水电设施的管、线进行维检，严防各种能源的跑冒滴漏现象发生；更换后的零部件不要随意堆放，应合理存放；应使用环保型油漆，减少喷烤漆废气对周边环境的影响；应采用环保型洗车工艺和设备，对废水进行循环利用，减少外排洗车废水。

本项目不属于工业项目，因此无需对项目循环经济指标作分析。

6、总量控制指标

本项目无二氧化硫排放，排放的少量汽车尾气中含有氮氧化物，为无组织排放。故本项目不设置二氧化硫、氮氧化物总量控制指标。

项目所在区域属于盐田污水处理厂纳污范围，经营废水和生活污水中CODCr和氨氮的总量通过盐田污水处理厂的总量控制来实现，故项目不另行分配总量控制指标。


续表一

	环评结论和建议
	7、环保监管内容

1）废水：洗车区内是否安装循环节水系统设备；洗车废水是否经隔油、沉淀处理后排入市政污水管网进入盐田污水处理厂进行深度处理。

2）烤漆废气：是否达到广东省《大气污染物排放限值》（DB44/27-2001）第二时段二级排放标准。

3）噪声：空压机是否安置在设备房里，并且设备房经过隔音处理；午休时段（12:00～14:00）和夜间（23:00～7:00）禁止进行高噪声作业。

4）固废：是否持有《危险废物转移联单》交由具有法定处理资格的专业机构处理。

8、公众参与

本次公众意见调查共发放个人公众调查表30份，回收调查表30份；发放单位团体意见调查表3份，回收调查表3份。通过对调查表进行分析和统计，可以看出100％的被调查人员支持本项目的建设，尚未有群众对本项目的建设持反对意见。

9、建议

（1）做好消防工作，防止发生火灾等意外事故；

（2）落实相关环保措施，建立完善的环境管理体系；

（3）严格执行“三同时”制度，确保项目运营过程各项污染指标都达标排放；

（4）必须加强对员工的劳动保护，尤其可能产生对身体有危害的工作位置应配备防护用具，防止职业病患；

（5）本次评价仅针对本项目申报内容进行，若该公司今后发生扩大营业规模等情况，应重新委托评价，并经环保管理部门审批。

综上所述，本项目在生产经营当中，如能遵守相关的环保法律法规，切实有效地实施本评价报告所提出的环境保护措施，妥善处理处置各类污染物，则本项目对周围环境的负面影响能够得到有效控制，从环境保护角度分析，本项目的建设和所选地址是可行的。



表二

	主要生产工艺及污染物产出流程：
[image: image2.png]Sy B

SUBEERA
Y]
L%

e smEms S

[+ Guammrs

[
U
|- cim

HER
ay
EHRGH W
Il
[

1]

e
i
e
i
0
nE canw
1]

E
1]
X
e
I
]
.
]
I
T

Tk

Kt
TS —

[N

LHas








表二

	[image: image3.png]¥

TEH

- s

A

LHRBER




主要产污环节分析：

本项目运行过程的污染环节为：
1、废水：

生活废水：本项目员工办公产生生活污水，主要因子有COD 、BOD5、SS、氨氮、动植物油等；
洗车废水：洗车工艺产生废水。
废气：

1）焊接废气：项目采用氩弧焊工艺，产生少量焊接烟尘；

2）汽车尾气：车辆维修调试和检验各机件运行是否正常，此过程中需要室内热启动车辆，产生汽车尾气，主要污染物为HC、CO、NOX，产生量较小，对周围大气的影响可以接受；

3）喷漆废气：项目喷漆/烤漆过程中挥发产生少量有机气体，主要污染因子为TVOC。
3、噪声：

项目经营过程中主要噪声源有设备运行、汽车维修、钣金作业等操作时会产生一定强度的噪声。

固体废弃物
1）生活垃圾：员工办公生活垃圾；

2）一般工业废物：：主要为废零配件、废金属渣，均为可回收再用资源型废物；

3）危险废物：项目汽车维修及设备保养时产生的废机油、含油废抹布，喷漆时产

生的废油漆/油漆罐、活性炭等。


表三

	主要污染源、污染物处理和排放流程（附示意图、标出监测点位）：

1、废水：
项目的产生的废水主要为生活污水和生产废水。生活污水经过化粪池预处理后，再经污水管网送入盐田污水处理厂处理；项目生产废水主要是洗车废水，经集水地沟和隔油沉淀池处理达标后排入市政管网。



2、废气：

项目烤漆房有机废气经活性炭处理装置处理后高空排放。

3、噪声：

生产过程中的噪声主要来自设备运行、汽车维修、钣金作业等操作运行噪声。项目采取将各生产车间内的设备进行合理布局，对设备隔声处理，夜间不生产，加强管理等措施，减少项目对周边声环境的影响。





续表三

	监测点位图


[image: image4.jpg]






表四 监测内容、监测工况及监测结果

	1、废水监测内容一览表：

类别

监测点位

项目

采样日期和频次

采样设备

废水

★生活污水排放口

pH值、SS、化学需氧量、氨氮、阴离子表面活性剂
每天监测4次，连续2天

—

★工业废水排放口
pH值、SS、化学需氧量、石油类、阴离子表面活性剂
2、有组织废气监测内容一览表：

类别

监测点位

项目

采样日期和频次

采样设备

有组织排放废气

烤漆房废气处理前、处理后各布设1个监测点
苯、甲苯、二甲苯、甲苯与二甲苯合计、三甲苯、苯系物、总VOCs
每天监测3次，连续监测2天

3012H

3、噪声监测内容一览表：

类别

监测点位

项目

采样日期和频次

采样设备

噪声

厂界东外一米▲1#

厂界噪声

每天昼间监测1次，连续监测2天

AWA5680声级计

厂界南外一米▲2#

厂界西外一米▲3#

厂界北外一米▲4#

4、监测工况：

监测期间，项目建设内容及其配套污染物治理设施均正常运行，达到设计生产能力的80%~83%，满足75%以上的验收监测工况要求。
监测日期

产品名称

设计年产量

设计日产量

实际日产量

生产负荷

2017.04.12
汽车维修
3500 辆次/年
10辆次/日

8辆次/日

80%

汽车美容服务
2000 辆次/年
6辆次/日
5辆次/日
83%
2017.04.13
汽车维修
3500 辆次/年
10辆次/日
8辆次/日
80%

汽车美容服务
2000 辆次/年
6辆次/日
5辆次/日
83%



续表四 监测内容、监测工况及监测结果

	5、监测方法、使用仪器及检出限一览表：

样品类型

检测项目

检测标准（方法）名称及编号（含年号）

方法检出限

仪器设备名称及型号

生活污水

pH

水质 pH值的测定 玻璃电极法

GB/T 6920-1986

/

pH计

pHS-3C

悬浮物

水质 悬浮物的测定 重量法

GB/T 11901‑1989
4mg/L

电子天平 

XS105DU
化学需氧量

快速密闭催化消解法

《水和废水监测分析方法》

（国家环境保护总局2002年 第四版）

增补版 第三篇，第三章，二（三）

5mg/L

全自动进样滴定系统

855 Titrando

氨氮

水质 氨氮的测定 纳氏试剂分光光度法

HJ 535-2009

0.025mg/L

紫外可见分光光度计

UV-7504

LAS

水质 阴离子表面活性剂的测定

亚甲蓝分光光度法 GB/T 7494-1987

0.05mg/L

紫外可见分光光度计

UV-7504

工业废水

pH

水质 pH值的测定 玻璃电极法

GB/T 6920-1986

/

pH计

pHS-3C

悬浮物

水质 悬浮物的测定 重量法

GB/T 11901‑1989
4mg/L

电子天平 

XS105DU
化学需氧量

快速密闭催化消解法

《水和废水监测分析方法》

（国家环境保护总局2002年 第四版）

增补版 第三篇，第三章，二（三）

5mg/L

全自动进样滴定系统

855 Titrando

LAS

水质 阴离子表面活性剂的测定

亚甲蓝分光光度法 GB/T 7494-1987

0.05mg/L

紫外可见分光光度计

UV-7504

石油类

水质 石油类和动植物油类的测定 

红外分光光度法 HJ 637-2012

0.04mg/L

红外分光测油仪

JDS-106U

废气

苯

活性炭吸附-二硫化碳解析气相色谱法

《空气和废气监测分析方法》

(国家环保总局 2003年 第四版)

增补版 第六篇，第二章，一（一）

0.01mg/m3
气相色谱仪

岛津GC-2010plus

甲苯

0.01mg/m3
二甲苯

0.01mg/m3
三甲苯

表面涂装（汽车制造业）挥发性有机化合物排放标准 DB44/816-2010 附录E

0.01mg/m3
气相色谱仪

PE Clarus500

总VOCS
0.01mg/m3
噪声

厂界噪声

工业企业厂界环境噪声排放标准

GB 12348-2008

/

多功能声级仪

AWA5680




续表四 监测内容、监测工况及监测结果

	废水监测结果：

生活污水监测结果：
浓度单位：mg/L（注明除外）
监测点位

监测项目

监测日期

监测结果

标准限值

结果

评价

第1次

第2次

第3次

第4次

平均值

生活污水排放口

pH（无量纲）
2017.04.12
7.71
7.69
7.73
7.65
7.69-7.73
6-9
达标

2017.04.13
7.39
7.32
7.22
7.30
7.22-7.39
悬浮物
2017.04.12
176
178
185
182
180
400
达标

2017.04.13
157
154
150
144
151
化学需氧量
2017.04.12
242
244
249
271
252
500
达标

2017.04.13
240
252
254
240
247
氨氮
2017.04.12
13.4
14.9
13.5
15.4
14.3
---
---
2017.04.13
11.8
13.5
13.6
13.4
13.1
LAS
2017.04.12
3.87
3.27
3.68
3.70
3.63
20
达标

2017.04.13
2.48
2.51
2.29
2.34
2.41
工业废水监测结果：
监测点位

监测项目

监测日期

监测结果

标准限值

结果

评价

第1次

第2次

第3次

第4次

平均值

工业废水处理后排放口
pH（无量纲）
2017.04.12
7.35
7.26
7.37
7.35
7.26-7.35
6~9
达标

2017.04.13
7.18
7.27
7.12
7.09
7.09-7.27
悬浮物
2017.04.12
60
69
52
63
61
100
达标

2017.04.13
62
59
64
68
63
化学需氧量
2017.04.12
66.0
59.1
86.5
78.6
72.6
300
达标

2017.04.13
75.7
76.4
64.1
76.8
73.3
石油类
2017.04.12
0.04L
0.04L
0.04L
0.04L
0.04L
10
达标
2017.04.13
0.04L
0.04L
0.04L
0.04L
0.04L
LAS
2017.04.12
5.81
5.92
8.40
8.40
7.13
10
达标

2017.04.13
3.56
3.60
4.80
4.88
4.21



续表四 监测内容、监测工况及监测结果

	7、废气监测结果

浓度单位：mg/m3；速率单位：kg/h（注明除外）
监测

点位

监测因子

2017-04-12（处理前）
2017-04-12（处理后）
执行

标准

达标

情况

第1次

第2次

第3次

第1次

第2次

第3次

烤漆房废气处理前处理后
标况流量 (m3/h)

10454
10221
10213
9612
9450
9265
--
--

苯
排放浓度

0.01L
0.01L
0.01L
0.01L
0.01L
0.01L
1
达标

排放速率

5.2×10-5
5.1×10-5
5.1×10-5
4.8×10-5
4.7×10-5
4.6×10-5
0.01
达标
甲苯
排放浓度

0.22
0.27
0.25
0.05
0.01L
0.01L
---
达标

排放速率

2.3×10-3
2.8×10-3
2.6×10-3
4.8×10-4
4.7×10-5
4.6×10-5
---
达标

二甲苯
排放浓度

0.09
0.13
0.01L
0.01L
0.01L
0.01L
---
达标
排放速率

9.4×10-4
1.3×10-3
5.1×10-5
4.8×10-5
4.7×10-5
4.6×10-5
---
达标

甲苯与二甲苯合计
排放浓度

0.31
0.40
0.26
0.06
0.01
0.01
18
达标

排放速率

3.2×10-3
4.1×10-3
2.7×10-3
5.8×10-4
1.0×10-4
1.1×10-4
0.20
达标

三甲苯
排放浓度

0.05
0.05
0.06
0.01
0.01
0.02
---
达标
排放速率

5.2×10-4
5.1×10-4
6.1×10-4
9.6×10-5
9.5×10-5
1.9×10-4
---
达标

苯系物
排放浓度

0.37
0.46
0.32
0.07
0.03
0.04
---
达标

排放速率

3.9×10-3
4.7×10-3
3.3×10-3
6.7×10-4
2.8×10-4
3.7×10-4
---
达标

总VOCS
排放浓度

1.19
1.12
1.21
0.17
0.19
0.20
75
达标

排放速率

0.012
0.011
0.012
1.6×10-3
1.8×10-3
1.9×10-3
0.84
达标

注： 1、废气排气筒高度为15米。

2、结果中有“L”表示未检出，其数值为该项目检出限，未检出项取其检出限值的1/2计算排放速率。



续表四 监测内容、监测工况及监测结果

	浓度单位：mg/m3；速率单位：kg/h（注明除外）
监测

点位

监测因子

2017-04-13（处理前）
2017-04-13（处理后）
执行

标准

达标

情况

第1次

第2次

第3次

第1次

第2次

第3次

烤漆房废气处理前处理后
标况流量 (m3/h)

11304
10178
10726
9608
9312
9584
--
--

苯
排放浓度

0.01L
0.01L
0.01L
0.01L
0.01L
0.01L
1
达标

排放速率

5.7×10-5
5.1×10-5
5.4×10-5
4.8×10-5
4.7×10-5
4.8×10-5
0.01
达标
甲苯
排放浓度

0.24
0.25
0.33
0.01L
0.01L
0.01L
---
达标

排放速率

2.7×10-3
2.5×10-3
3.5×10-3
4.8×10-5
4.7×10-5
4.8×10-5
---
达标

二甲苯
排放浓度

0.01L
0.01L
0.01L
0.01L
0.01L
0.01L
---
达标
排放速率

5.7×10-5
5.1×10-5
5.4×10-5
4.8×10-5
4.7×10-5
4.8×10-5
---
达标

甲苯与二甲苯合计
排放浓度

0.25
0.26
0.34
0.01
0.01
0.01
18
达标

排放速率

2.8×10-3
2.6×10-3
3.6×10-3
9.6×10-5
9.3×10-5
9.6×10-5
0.20
达标

三甲苯
排放浓度

0.01
0.02
0.02
0.01L
0.01L
0.01L
---
达标
排放速率

1.1×10-4
2.0×10-4
2.1×10-4
4.8×10-5
4.7×10-5
4.8×10-5
---
达标

苯系物
排放浓度

0.26
0.28
0.36
0.02
0.02
0.02
---
达标

排放速率

2.9×10-3
2.8×10-3
3.9×10-3
1.9×10-4
1.9×10-4
1.9×10-4
---
达标

总VOCS
排放浓度

0.72
0.79
0.97
0.12
0.10
0.10
75
达标

排放速率

8.1×10-3
8.0×10-3
0.010
1.2×10-3
9.3×10-4
9.6×10-4
0.84
达标

注： 1、废气排气筒高度为15米。

2、结果中有“L”表示未检出，其数值为该项目检出限，未检出项取其检出限值的1/2计算排放速率。



续表四 监测内容、监测工况及监测结果

	8、噪声监测结果：

2017-04-12  天气状况：阴，无持续风向微风，监测期间最大风速：2.0m/s。

监测点位编号

监测时段

测量值

标准值

结果评价

主要噪声来源
厂界东外一米▲1#

09:08-09:13
62
65
达标

生产噪声

厂界南外一米▲2#

09:17-09:22
60
65
达标

生产噪声

厂界西外一米▲3#

09:27-09:32
60
65
达标

生产噪声

厂界北外一米▲4#

09:38-09:43
61
65
达标

生产噪声

2017-04-13  天气状况：阴，无持续风向微风，监测期间最大风速：1.6m/s。

监测点位编号

监测时段

测量值

标准值

结果评价

主要噪声来源
厂界东外一米▲1#

10:28-10:33
61
65
达标

生产噪声

厂界南外一米▲2#

10:36-10:41
64
65
达标

生产噪声

厂界西外一米▲3#

10:46-10:51
63
65
达标

生产噪声

厂界北外一米▲4#

10:54-10:59
61
65
达标

生产噪声

9、污染排放总量控制

该项目环评批复未对总量控制作要求。



表五 环境管理检查

	1、执行国家建设项目环境管理制度的情况

项目执行了环境影响评价制度，2014年04月委托广州国寰环保科技发展有限公司完成了环评报告表的编制，2014年07月取得环境影响报告表的审批意见，深盐环批[2014]80044号，符合相关法律法规的要求。

2、环境管理制度的建立、执行情况

项目制定有安全管理制度，安排专门的环境安全管理人员。

3、环保设施投资、运行及维护情况

项目实际总投资30万元，其中环保投资为6万元，环保投资占总投资的20%。

废气安装有活性炭吸附处理装置，处理后通过管道高空排放。

4、固体废物产生、处理处置情况

(1) 生活垃圾：设置生活垃圾收集场所或容器，并做到生活垃圾收集容器化，生活垃圾的收集与转运应并入当地环卫管理系统统一安排；

(2) 一般工业废物：项目一般固废主要为废零配件、废金属渣，均为可回收再用资源型废物，收集后交专门物资回收公司回收利用；
(3) 危险废物：汽车维修及设备保养时产生的废机油、含油废抹布，喷漆时产生的废油漆/油漆罐、活性炭等均属于危险废物，统一收集后交由深圳通成宝再生资源循环开发有限公司处理处置。
5、污染物排放口规范化情况

项目排放的污染物主要有废水、废气、噪声。现有废水排放口2个，符合《污水综合排放标准》（GB8978-1996）和《水质采样方案设计技术规定》（HJ495-2009）相关要求；现有废气排放口1个，采样口设计及采样平台设置均符合《固定源废气监测技术规范》（HJ/T397-2007）。

6、环境风险防范、应急预案的建立及执行情况

项目企业内部制定有应急预案，安排有应急负责人，定期组织员工进行应急预案的实施和演练，事故应急响应程序健全，应急处理设施完善。

针对废气处理设备的运行管理，建议建设单位应做好以下工作：

①检查风机、水泵运行是否正常，如有异常应及时停机检修；

②根据环保设计要求，定期更换活性炭。



续表五 环境管理检查

	7、绿化、生态恢复措施及恢复情况

项目对各种污染物均采取有效的处理措施，注重绿化、美化，未对周围的生态环境造成破坏。

8、公众参与调查表

本次调查范围为：该公司所涉及的管理区。调查对象主要为项目周围的公务员、工人、农民、民警、老师和学生、企业管理人员、个体经营者、其他人员等。根据项目的特点，本次公众意见调查以发放调查表的方式进行。调查期间，共派发了调查表30份，收回30份，回收率100%。以下是本次调查公众参与调查对象的构成比例表和公众意见调查结果。
职业
工人
公务员
农民
军警
教师和

学生
企业管理人员
个体

经营者
其他人员
人数
11
1
0
5
2
9
2
0
比例
37
3
--
17
7
30
7
--

（1）您认为沙头角的环境条件是否适合该项目的建设？

适合（30）

不适合（0）

不清楚（0）

（2）您认为该项目的建设对盐田区的产业和经济发展是否有促进作用？

有促进（30）

没促进（0）

不知道（0）

（3）您认为该项目对周围环境危害程度如何？（可多种选择）
很大危害（0）

较大危害（0）

较小危害（0）

轻微危害（30）

（4）该项目建成后，您最担心的环境问题是什么？

环境风险

（0）

废水污染（0）
空气污染

（0）

废渣污染

（0）

噪声

（0）

其他

（30）

（5）您是否支持本项目通过竣工环保验收？
支持（30）

不支持（0）

不清楚（0）




续表五 环境管理检查

	9、环评报告表及批复要求的落实情况

编号

环评报告表及批复要求

实际落实情况

1

该项目按申报的内容从事汽车维修、汽车美容服务；如有扩大生产、改变生产工艺、改变建设地址须另行申报。
已落实。

未扩大生产，未改变生产工艺，未改变建设地址。
2
不得从事除油、磷化、喷塑、电镀、电氧化、印刷电路板、染洗、砂洗、印花等生产活动。
已落实。

未从事批复明令禁止的生产工艺。
3
排放生活污水执行DB44/26-2001的第二时段三级标准，达标后排入市政污水管网；洗车废水产生量为1.0吨/天，经处理后，废水回用率不低于70%，排放量不超过0.3吨/天，排放洗车废水执行GB26877-2011“新建企业水污染物排放浓度限值”，达标后排入市政污水管网。
已落实。

项目生活污水执行DB44/26-2001的第二时段三级标准，达标后排入市政污水管网；洗车废水执行GB26877-2011“新建企业水污染物排放浓度限值”，达标后排入市政污水管网。
4
排放废气执行DB44/27-2001的第二时段二级标准，所排废气须经处理，达到规定标准后，通过管道高空排放。
已落实。

项目所排废气经废气净化设施处理，达到《汽车维修行业喷漆涂料及排放废气中挥发性有机物含量限值》（SZJG 50-2015）排放限值后，通过管道高空排放。

5
噪声执行GB12348-2008的3类标准，白天≤65分贝，夜间≤55分贝。
已落实。

噪声经过治理后排放，经监测符合GB12348-2008的3类标准限值要求，白天≤65分贝。
6
生产、经营中产生的工业固体废弃物不得擅自排放或混入生活垃圾中倾倒，工业危险废物须按国家要求分类存放并设立专用储存场所或设施，须委托深圳市危险废物处理站或经我局认可的有危险废物处理资质的单位处理，有关委托合同须报我局备案。
已落实。

项目危险废物已委托深圳通成宝再生资源循环开发有限公司，并签订有处理合同。

7

根据申请，该项目没有放射源、辐射源，没有放射性、辐射性物质产生，如有改变须另行申报。

已落实。

项目无放射源、辐射源，没有放射性、辐射性物质产生。




表六 验收监测结论及建议
	1、项目基本情况：

深圳市盐田区长龙汽车维修中心（以下简称项目）于2009年7月获得原深圳市盐田区环境保护局同意，在深圳市盐田区沙头角向园路1-2 号梧桐山隧道口北侧1#厂房第一层建设，按申报的方式从事汽车维修、汽车美容服务。

因发展需要，项目迁址于深圳市盐田区沙头角海景路东1号山水仓库一楼西区，迁建后项目经营范围、设备、劳动定员保持不变，依然从事汽车维修、汽车美容服务（包括汽车机电维修、钣金、喷漆以及洗车美容服务），租赁场所建筑面积1000 平方米，汽车维修3500 辆次/年、汽车美容服务2000 辆次/年。

项目劳动定员20人，一日一班制，每天工作10小时（早8点~晚6点），7天/周，全年工作350 天。员工均在厂区外食宿。

2、验收监测期间工况

验收监测于2017年04月12日-13日进行，监测期间的实际生产能力量达到设计生产能力的80%~83%，满足75%以上负荷的要求。

3、污染物达标排放情况

水污染物：项目生活污水执行DB44/26-2001的第二时段三级标准，达标后排入市政污水管网；洗车废水执行GB26877-2011“新建企业水污染物排放浓度限值”，达标后排入市政污水管网。

大气污染物：项目所排废气经活性炭吸附处理设施处理后通过管道高空排放。经监测符合《汽车维修行业喷漆涂料及排放废气中挥发性有机物含量限值》（SZJG 50-2015）排放限值的要求。
噪声：项目采取将各生产车间内的设备进行合理布局，夜间不生产，加强管理等措施，减少项目对周边声环境的影响。经监测噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）3类标准的要求。

固体废物：生活垃圾设置生活垃圾收集场所或容器，并做到生活垃圾收集容器化，生活垃圾的收集与转运应并入当地环卫管理系统统一安排；一般工业废物：项目一般固废主要为废零配件、废金属渣，具有回收价值，收集后交专门物资回收公司回收利用；汽车维修及设备保养时产生的废机油、含油废抹布，喷漆时产生的废油漆/油漆罐、活性炭等均属于危险废物，统一收集后交由深圳通成宝再生资源循环开发有限公司进行处理处置。

环保管理检查


续表六

	    项目执行了环境影响评价及“三同时”制度，配有专人负责环保工作，环评批复要求基本得到落实。
5、结论

根据项目验收监测和现场调查结果，项目基本符合建设项目竣工环境保护验收的要求。

6、建议

建设单位应进一步加强对环保设施管理，建立环保设施运行记录的档案，严格做好各项污染防治工作。




★





三级化粪池





排放





盐田污水处理厂





市政管网





生活污水





★





隔油沉淀池





排放





盐田污水处理厂





市政管网





工业废水





◎





◎





排放





废气处理装置





有机废气





设备运行噪声





排放





合理布局、隔声降噪措施











图例：


“★”为废水监测点位


“◎”为有组织废气监测点位


“▲”为噪声监测点位





图例：


“★”为废水监测点位


“◎”为有组织废气监测点位


“▲”为噪声监测点位








